Obecné zastupiteľstvo obce Šúrovce v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

vydáva

pre katastrálne územie obce Šúrovce

toto

Všeobecne záväzné nariadenie obce Šúrovce

č. 5/2015

o miestnom vodovode a vodovodných prípojkách v obci Šúrovce

N Á V R H

§ 1

Úvodné ustanovenia

(1) Všeobecne záväzné nariadenie vydáva Obec Šúrovce na zriaďovanie a prevádzkovanie obecného vodovodu na vodu určenú na ľudskú spotrebu (ďalej len „pitná voda“) v obci Šúrovce.

(2) Všeobecne záväzné nariadenie určuje pravidlá účtovania za odber pitnej vody, postup pri zriadení vodovodnej prípojky a povinnosti pri údržbe.

(3) Týmto všeobecne záväzným nariadením je povinný riadiť sa každý odberateľ pitnej vody z obecného vodovou v obci Šúrovce, ktorého vlastníkom je Obec Šúrovce.

§ 2

Základné pojmy

(1) Za obecný vodovod pitnej vody sa považuje súbor objektov slúžiacich verejnej potrebe umožňujúcej hromadné zásobovanie obyvateľov a iných odberateľov pitnou vodou.

(2) (Hromadným zásobovaním pitnou vodou je zásobovanie viac ako 50 osôb alebo zásobovanie, ktorého priemerná produkcia je viac ako 20 m3 vody.

(3) Vodovodná prípojka je úsek potrubia spájajúci rozvádzaciu vetvu obecnej vodovodnej siete s vnútorným vodovodom nehnuteľností alebo objektu s meradlom. Vodovodná prípojka je vodnou stavbou podľa osobitného predpisu1.

(4) Odberateľom vody je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odbere vody s vlastníkom vodovodu na účely spotreby, alebo jej ďalšej dodávky  konečnému spotrebiteľovi. Zmluva o dodávke vody z obecného vodovodu tvorí prílohu č. 1 tohto Všeobecne záväzného nariadenia.

§ 3

Všeobecné ustanovenia

(1) Obec Šúrovce zabezpečuje pitnú vodu obecným vodovodom pre vlastníkov vodovodných prípojok v obci Šúrovce.

(2) Ak prevádzkovateľ obecného vodovodu rozhodne osadiť meradlo na vodovodnú prípojku, z ktorej sa doteraz odber nemeral, odberateľ je povinný vykonať podľa pokynov prevádzkovateľa obecného vodovodu potrebné úpravy na vodovodnej prípojke na vlastné náklady.

(3) Vlastník vodovodnej prípojky je povinný:

a) zabezpečiť, aby vodovodná prípojka bola vybudovaná tak, aby nedošlo k znečisteniu pitnej vody alebo k zamiešaniu z iného zdroja,

b) zabezpečiť opravu a údržbu vodovodnej prípojky na vlastné náklady.

(4) Vlastník obecného vodovodu môže odmietnuť pripojenie ak žiadateľ o pripojenie na obecný vodovod nesplní technické podmienky pripojenia na obecný vodovod určené prevádzkovateľom (podľa § 6 tohto VZN).

§ 4

Zriadenie vodovodnej prípojky

(1) Žiadateľ o pripojenie na obecný vodovod sa môže pripojiť len na základe dohody o dodávke vody s prevádzkovateľom alebo vlastníkom vodovodu a na základe žiadosti o pripojenie sa na obecný vodovod, ktorú je možné vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Šúrovciach.

______________

1 doplniť, lebo neviem, či vodný zákon alebo stavebný zákon

(2) Vodovodná prípojka sa zriaďuje pre každú nehnuteľnosť samostatne. So súhlasom prevádzkovateľa obecného vodovodu možno vybudovať jednu vodovodnú prípojku pre viac nehnuteľností.

(3) Na zriadenie vodovodnej prípojky je potrebný súhlas prevádzkovateľa a vlastníka vodovodnej siete v zmysle osobitných predpisov2.

(4) Postup pri budovaní vodovodnej prípojky je uvedený v prílohe č. 2 tohto Všeobecne záväzného nariadenia.

§ 5

Dodávka vody

(1) Vodu z obecného vodovodu môže odberateľ odoberať len pre účely dohodnuté v zmluve medzi dodávateľom a odberateľom vody.

(2) Vlastník obecného vodovodu alebo prevádzkovateľ nezodpovedá za škody a ušlý zisk, ktoré vznikli nedostatkom tlaku vody pri obmedzení alebo prerušení vody z dôvodu mimoriadnej udalosti/poruchy.

(3) Pokiaľ dôjde k obmedzeniu dodávky pitnej vody z obecného vodovodu prevádzkovateľ alebo vlastník oznámi odberateľovi túto skutočnosť aspoň 3 dni vopred spôsobom v obci obvyklým, ak nejde o udalosti podľa § 5 ods. 2.

(4) Prevádzkovateľ môže prerušiť alebo obmedziť dodávku pitnej vody z vodovodu:

a)  z dôvodu mimoriadnej udalosti

b) pri poruche na vodovode

c) pri ohrození života

d) pri vykonávaní opráv

e) pri obmedzení zásobovania vodou

f) pri vyhlásení regulačných stupňov odberu vody

g) ak zariadenie odberateľa je v rozpore s dotknutými technickými podmienkami

h) ak odberateľ neumožní prístup prevádzkovateľovi k meradlu.

§ 6

Povinnosti odberateľa

(1) Odberateľ vody z obecného vodovodu platí prevádzkovateľovi vodovodu vodné.

(2) Prevádzkovateľa a majiteľ obecného vodovodu je obec Šúrovce.

(3) Každý registrovaný odberateľ je povinný mať nainštalovaný nový, resp. overený vodomer, z ktorého sa realizuje odpis spotreby vody.

(4) Paušálna sadzba za odber vody pre majiteľov, ktorí nemajú nainštalovaný vodomer a pre tých, ktorí neumožnia odpočet vodomeru, je vypočítaná podľa smerných čísel spotreby vody daných osobitným predpisom3.

(5) V prípade, ak dôjde k poruche vodomeru, spotreba vody bude vypočítaná podľa smerných čísel spotreby vody3.

(6) Merná jednotka odberu vody je m3. Výška sadzby za 1 m3 bude stanovená a schválená obecným zastupiteľstvom, a to na základe vydaného Rozhodnutia o maximálnej cene vody pre dodávateľa Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Výška sadzby bude každý rok prehodnotená na základe skutočných nákladov prevádzky.

(7) Cyklus odpisu stavu vodomerov je stanovený raz ročne v poslednom kvartáli roka.

(8) Vodné sa uhrádza štvrťročne formou zálohovej platby, pričom po odpise vody v poslednom kvartáli roka bude zrealizované vyúčtovanie.

(9) Splatnosť vodného je do 30 dní po obdržaní účtovného dokladu.

-----------------------

2  Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov

3 Vyhláška MŽP č. 397/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

§ 7

Záverečné ustanovenia

(1) Vo veciach, ktoré nie sú obsiahnuté v tomto Všeobecne záväznom nariadení platí zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov.

(2) Dohľad nad dodržiavaním a kontrolu dodržiavania tohto prevádzkového poriadku vykonáva správca – Obec Šúrovce.

(3) Obecné zastupiteľstvo obce Šúrovce schválilo VZN č. 5/2015 na svojom rokovaní dňa ................................ uznesením č. ................

(4) VZN č. 5/2015 nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia na obecnej tabuli, t. j. dňom ............................

V Šúrovciach dňa 30.07.2015                                                 	Ing. Žaneta Gogolová

starostka obce